## Slide 1: BOBINAS DE HELMHOLTZ
Carlos Ferreira - 108822
Daniel Emídio - 108986

## Slide 2: Introdução teórica
Sonda de Hall:
Efeito Hall:

## Slide 3: Introdução teórica
Onde:
= permeabilidade magnética do vácuo ( Tm/A)
= número de espiras por unidade de medida (espiras/m)
= corrente elétrica (Amperes)
Formulas utilizadas:
Onde:
= constante de calibração
= tensão de hall (Volts)
Onde:
= permeabilidade magnética do vácuo ( Tm/A)
= corrente elétrica (Amperes)
= raio do solenoide (m)
= posição no eixo definido (m)

## Slide 4: Objetivos Calibrar sonda Medir o campo Mudar configuração Verificar princípio
1
1
2
3
Parte A:
Parte B:

## Slide 5: Procedimento
Ligar amplificador ao voltimetro.
Calibrar sonda de Hall.
Montar o circuito.
Registar N/l.
Colocar a sonda no interior do solenoide.
Registar os resultados.
Parte A:
Amplificador
Multímetro
Circuito:
N/l = 3467±60 espiras/m

## Slide 6: Procedimento
Montar a configuração de Helmholtz.
Registar os dados relevantes.
Montar o circuito.
Medir o campo magnético de uma bobina.
Medir o campo da outra bobina.
Ligar as bobinas em série.
Medir o campo.
Parte B:
I = 0,50 A
Configuração de Helmholtz :
R = 3,75 cm

## Slide 7
Resultados
Parte A:
Chart: VH(V)
| 4.2000000000000003E-2 | 6.6000000000000003E-2 | 0.1 | 0.16 | 0.23699999999999999 | 0.27100000000000002 | 0.34300000000000003 | 0.41699999999999998 | 0.47399999999999998 | 0.51400000000000001 | 0.59599999999999997 | 0.621
VH(V) | 0.00059 | 0.0092 | 0.0139 | 0.0221 | 0.0327 | 0.0374 | 0.0473 | 0.0576 | 0.0653 | 0.0709 | 0.0821 | 0.0856
Estatística de regressão | 
R múltiplo | 0,998855464
Quadrado de R | 0,997712238
Quadrado de R ajustado | 0,997483462
Erro-padrão | 0,001451304
Observações | 12

## Slide 8
Resultados
Parte B:
Chart: 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
VH(mV) | 3.1 | 4 | 5.3 | 7.3 | 10 | 14.1 | 19.7 | 27.7 | 37.1 | 44.6 | 46.7 | 41.6 | 32.9 | 24.1 | 16.8 | 11.9 | 8.8

## Slide 9
Resultados
Parte B:
Chart: 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
VH(mV) | 14.9 | 20.9 | 28.8 | 38.3 | 45.4 | 46.8 | 41.5 | 32.3 | 23.8 | 16.6 | 11.9 | 8.4 | 6.2 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 2.5

## Slide 10
Resultados
Parte B:
Chart: 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
VH(mV) | 17.8 | 24.8 | 34.5 | 45.1 | 55.2 | 60.4 | 60.7 | 59.7 | 60.2 | 61.1 | 58.3 | 50 | 38.7 | 28.3 | 20.1 | 14.6 | 11.1

## Slide 11: Análise de resultados
Determinar a constante de calibração (CC) da sonda de Hall, através da expressão do campo produzido pelo solenoide:
Parte A:
E o declive:
Deduzimos:
Logo:
Usando:
y = 0,1408x

## Slide 12: Análise de resultados
Gráfico do campo magnético para as duas bobinas ligadas isoladamente e em série:
Parte B:
Através de CC já podemos calcular o campo magnético:
Chart: Posição(cm)
B1 | 9.61e-05 | 0.000124 | 0.0001643 | 0.0002263 | 0.00031 | 0.0004371 | 0.0006107 | 0.0008587 | 0.0011501 | 0.0013826 | 0.0014477 | 0.0012896 | 0.0010199 | 0.0007471 | 0.0005208 | 0.0003689 | 0.0002728
B2 | 0.0004619 | 0.0006479 | 0.0008928 | 0.0011873 | 0.0014074 | 0.0014508 | 0.0012865 | 0.0010013 | 0.0007378 | 0.0005146 | 0.0003689 | 0.0002604 | 0.0001922 | 0.0001488 | 0.0001178 | 8.99e-05 | 7.75e-05
B12 | 0.0005518 | 0.0007688 | 0.0010695 | 0.0013981 | 0.0017112 | 0.0018724 | 0.0018817 | 0.0018507 | 0.0018662 | 0.0018941 | 0.0018073 | 0.00155 | 0.0011997 | 0.0008773 | 0.0006231 | 0.0004526 | 0.0003441
Campo da boina 1
Campo da bobina 2
Campo da bobina 1 e 2 em série

## Slide 13: Análise de resultados
Verifica o Princípio da Sobreposição do campo magnético:
Parte B:
Chart: Posição(cm)
B1 | 9.61e-05 | 0.000124 | 0.0001643 | 0.0002263 | 0.00031 | 0.0004371 | 0.0006107 | 0.0008587 | 0.0011501 | 0.0013826 | 0.0014477 | 0.0012896 | 0.0010199 | 0.0007471 | 0.0005208 | 0.0003689 | 0.0002728
B2 | 0.0004619 | 0.0006479 | 0.0008928 | 0.0011873 | 0.0014074 | 0.0014508 | 0.0012865 | 0.0010013 | 0.0007378 | 0.0005146 | 0.0003689 | 0.0002604 | 0.0001922 | 0.0001488 | 0.0001178 | 8.99e-05 | 7.75e-05
B12 | 0.0005518 | 0.0007688 | 0.0010695 | 0.0013981 | 0.0017112 | 0.0018724 | 0.0018817 | 0.0018507 | 0.0018662 | 0.0018941 | 0.0018073 | 0.00155 | 0.0011997 | 0.0008773 | 0.0006231 | 0.0004526 | 0.0003441
Campo da boina 1
Campo da bobina 2
Campo da bobina 1 e 2 em série
Chart: Posição(cm)
B1 | 9.61e-05 | 0.000124 | 0.0001643 | 0.0002263 | 0.00031 | 0.0004371 | 0.0006107 | 0.0008587 | 0.0011501 | 0.0013826 | 0.0014477 | 0.0012896 | 0.0010199 | 0.0007471 | 0.0005208 | 0.0003689 | 0.0002728
B2 | 0.0004619 | 0.0006479 | 0.0008928 | 0.0011873 | 0.0014074 | 0.0014508 | 0.0012865 | 0.0010013 | 0.0007378 | 0.0005146 | 0.0003689 | 0.0002604 | 0.0001922 | 0.0001488 | 0.0001178 | 8.99e-05 | 7.75e-05
B12 | 0.0005518 | 0.0007688 | 0.0010695 | 0.0013981 | 0.0017112 | 0.0018724 | 0.0018817 | 0.0018507 | 0.0018662 | 0.0018941 | 0.0018073 | 0.00155 | 0.0011997 | 0.0008773 | 0.0006231 | 0.0004526 | 0.0003441
SomaB1B2 | 0.000558 | 0.0007719 | 0.0010571 | 0.0014136 | 0.0017174 | 0.0018879 | 0.0018972 | 0.00186 | 0.0018879 | 0.0018972 | 0.0018166 | 0.00155 | 0.0012121 | 0.0008959 | 0.0006386 | 0.0004588 | 0.0003503
Campo da boina 1
Campo da bobina 2
Campo da bobina 1 e 2 em série
Soma do campo magnético da bobina 1 e 2

## Slide 14: Análise de resultados
Verifica o Princípio da Sobreposição do campo magnético:
Parte B:
Chart: Posição(cm)
B1 | 9.61e-05 | 0.000124 | 0.0001643 | 0.0002263 | 0.00031 | 0.0004371 | 0.0006107 | 0.0008587 | 0.0011501 | 0.0013826 | 0.0014477 | 0.0012896 | 0.0010199 | 0.0007471 | 0.0005208 | 0.0003689 | 0.0002728
B2 | 0.0004619 | 0.0006479 | 0.0008928 | 0.0011873 | 0.0014074 | 0.0014508 | 0.0012865 | 0.0010013 | 0.0007378 | 0.0005146 | 0.0003689 | 0.0002604 | 0.0001922 | 0.0001488 | 0.0001178 | 8.99e-05 | 7.75e-05
B12 | 0.0005518 | 0.0007688 | 0.0010695 | 0.0013981 | 0.0017112 | 0.0018724 | 0.0018817 | 0.0018507 | 0.0018662 | 0.0018941 | 0.0018073 | 0.00155 | 0.0011997 | 0.0008773 | 0.0006231 | 0.0004526 | 0.0003441
SomaB1B2 | 0.000558 | 0.0007719 | 0.0010571 | 0.0014136 | 0.0017174 | 0.0018879 | 0.0018972 | 0.00186 | 0.0018879 | 0.0018972 | 0.0018166 | 0.00155 | 0.0012121 | 0.0008959 | 0.0006386 | 0.0004588 | 0.0003503
Campo da boina 1
Campo da bobina 2
Campo da bobina 1 e 2 em série
Soma do campo magnético da bobina 1 e 2

## Slide 15: Análise de resultados
Estime o número de espiras da bobina de Helmholtz.
Parte B:
Sabendo que:
Usando:
Para:
X = 0
Bmax:
Bobina 2:
Concluímos:

## Slide 16: Erros e incertezas
Incertezas de medição:
Erros associados:
Erro relativo:

## Slide 17: Conclusão
Com a realização desta atividade laboratorial verifica-mos experimentalmente:
  Que a relação entre a corrente elétrica e a tensão elétrica gerada por um solenóide é linear.
  O campo magnético gerado por uma bobina é mais forte o mais próximo se está do centro desta.
  O principio da sobreposição do campo magnético.